MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1805 |  |  |  |  |  | 8º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1605 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |

## EMENTA

Conceitos Básicos. Normas Técnicas. Materiais condutores, isolantes, magnéticos e semicondutores. Equipamentos Elétricos de Baixa Tensão. Equipamentos de manobra, proteção, transformação, controle e medição. Especificação. Normalização.

## BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1. Mamede Filho, João – “Manual de Equipamentos Elétricos”, 4a edição, Editora LTC, 2013. 2. Mamede Filho, João – “Instalações Elétricas Industriais”, 8a edição, Editora LTC, 2010. 3. Gebran, Amaury P., “Manutenção e Operação de Equipamentos de Subestações”, Bookman, 2013. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 1. Gedra, Ricardo L; Barros, Benjamin F., “Cabine Primária – Subestações de Alta Tensão de Consumidor”, 3aedição, Editora Érica, 2009. 2. Frontin, Sergio O. (Organizador). “Equipamentos de alta tensão – prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas”. Goya Editora LTDA, 2013. 3. Wladika, Malmir Eros. “Especificação e Aplicação de Materiais”, Base Editorial - Didatico/Técnico, 2010. 4. Eletrobrás, “Coleção Distribuição de Energia Elétrica”, Editora Campus, 1a Edição, 1982, ISBN: 8570010958. 5. Norma técnica - ABNT NBR 7571:2011 – “Seccionadores – Características técnicas e dimensionais”. 6. Norma técnica - ABNT NBR 12454:1990 – “Transformadores de potência de tensões máximas até 36,2kV e potência de 225 kVA até 3750 kVA – Padronização”. 7. Norma técnica - ABNT NBR 15644:2008 – “Isoladores suporte compostos poliméricos para subestações com tensões nominais acima de 1 000 V até 245 kV”. 8. Norma técnica - ABNT NBR 15751:2013 – “Sistemas de aterramento de subestações – Requisitos”.

### OBJETIVOS GERAIS

Apresentar as especificações básicas dos componentes e equipamentos de uma subestação.

## METODOLOGIA

- exposição didática com a participação do aluno. - debates, exercícios, leitura de textos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____

# PROGRAMA

- CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - Importância dos materiais; - Classificação, aplicação e divisão dos materiais; - Áreas beneficiadas e importância dos materiais. - MATERIAIS CONDUTORES E ISOLANTES - Características de materiais e matérias primas, classificação e conceitos. - Fenômeno de condução - Dielétricos - Semicondutores e supercondutores - Aplicações - MATERIAIS MAGNÉTICOS - Caracterização, classificação e conceitos; - Ferromagnéticos; - Materiais duros e moles; - Núcleos laminados e compactados; - Tipos de circuitos magnéticos; - Aplicações - NORMALIZAÇÃO - Normas aplicáveis a sistemas elétrico-eletrônicos; - Normalização no Brasil; NBR; - CRITÉRIOSE PARÂMETROS DE ESPECIFICAÇÃO - Sistemas de potência, distribuição e consumo; - Elementos componentes e funções. - EQUIPAMENTOS - de Manobra: Relé, Disjuntor. - de Proteção: Fusível, Sistema de aterramento, PR predial, PR de sistemas. - de Controle e Medição: Religador, regulador, TP, TC - de Transformação: Transformador de força, distribuição, para instrumentos, comando, isolação, etc - de Sistemas de Potência: Usinas, SEs, LT, LD. - Acessórios: Bateria, capacitor. - Simbologia, definição, funções e aplicações; - Classificação, constituição e funcionamento; - Especificação e Ensaios; Instalação e Manutenção.